微机测控技术简析

摘要

计算机控制是自动控制理论与计算机技术相结合而产生的一门新兴学科，计算机控制技术是随着计算机技术的发展而发展起来的。自动控制技术在许多工业领域获得了广泛的应用，但是由于生产工艺日益复杂，控制品质的要求越来越高，简单的控制理论有时无法解决复杂的控制问题。计算机的应用促进了控制理论的发展，先进的控制理论和计算机技术相结合推动计算机控制技术不断前进。计算机控制技术是一门跨学科以及应用性、技术性、综合性都很强的专业技术课程，要求具备较强的自动控制理论、微型计算机原理、模拟电子技术、数字电子技术等专业基础知识。

关键词：    控制系统工作原    直接数字控制 工业控制机

引言

随着半导体集成电路技术的发展，微型计算机的运行速度越来越快，可靠性大大提高，体积越来越小，功能越来越齐全，成本却越来越低，使微型计算机的应用越来越广泛。微型计算机不仅可应用于科学计算、信息处理、办公娱乐、民用产品、家用电器等领域，而且在仪器、仪表及过程控制领域也得到了广泛的应用。仪器、仪表在测量过程自动化、测量结果的数据处理及系统控制等方面有着重要的应用，在许多高精度、高性能、多功能的测量仪器中都采用了微处理器技术。过程控制也是微型计算机应用最多的一个方面，控制对象已从单一的工艺流程扩展到整个企业的生产、管理以及现场各种设备的控制中，采用分布式计算机控制，实现了企业的控制和管理一体化，大大提高了企业的自动化程度。

自动控制系统的基本结构

图1-1 自动控制系统的基本结构

图1-1（b）属于开环控制系统。它与闭环控制系统的区别是，它的控制器直接根据给定值去控制被控对象工作的，被控制量在整个控制过程中对控制量不产生影响。这种控制系统不能自动消除被控参数与给定值之间的误差，控制性能较差，但结构简单，因此常用于特殊的控制场合

计算机控制系统中的计算机通常是工业控制计算机，简称工控机，与通常用作信息处理的通用计算机（如PC机）不仅在结构上而且在技术性能方面都有较大差别。

工控机的特点如下：

1．可靠性高和可维修性好

工控机通常用于控制连续的生产过程，工控机发生任何故障都将对生产过程产生严重后果。因此要求工控机具有很高的可靠性和很好的可维修性。

可靠性的简单含义是指设备在规定的时间内运行不发生故障，为此需要采用可靠性技术来解决；

可维修性是指工业控制机发生故障时，维修快速、方便、简单。

2．控制的实时性好

工控机对生产过程进行实时控制和监测，因此要求它必须实时地响应控制对象各种参数的变化，当发生异常时能及时处理和报警。因此需要配有实时操作系统和中断系统。

3．环境适应性强

工控机一般来说都安装在控制现场，所处的环境往往比较恶劣。这就要求工控机具有防尘、防潮、防腐蚀、耐高温以及抗震动等能力。

4．输入和输出通道配套好

工控机要具有丰富的输入和输出通道配套模板，如模拟量、开关量、脉冲量、频率量等输入和输出模板。具有多种类型的信号调理功能，如各类热电偶、热电阻信号的输入调理等。

5．系统的扩充性好

随着工厂自动化水平的提高，控制规模不断地扩大，要求工控机具有灵活的扩充性。

6．控制软件包功能强

工控软件包要具备人机交互方便、画面丰富、实时性好等性能；具有系统组态和系统生成功能；具有实时和历史的趋势记录与显示功能；具有实时报警及事故追忆功能；具有丰富的控制算法程序等。

7．系统通信功能强

有了强有力的通信功能，工控机便可以构成更大的控制系统，所以要求工控机具有串行通信和网络通信功能。

原理框图如图

这是一种开环控制结构。其优点是控制过程简单，并且即使计算机发生故障，也不会影响正常生产过程，因而比较安全。适用于控制规律不是很清楚的系统，或用于试验新的数学模型和调试新的控制程序等。其缺点则是需要人工操作，速度不能太快，控制的回路也不能太多，不能充分发挥计算机的作用。

DDCS（Direct Digital Control System）

直接数字控制系统为闭环控制系统。其中计算机不仅能完全取代模拟调节器，实现多回路的参数调节，而且不需要改变硬件，只通过改变程序就能有效地实现较复杂的控制，如串级控制、自适应控制等，因此直接数字控制系统设计灵活方便，经济可靠。

PID是Proportional（比例）、Integral（积分）、Differential（微分）三者的缩写。

PID调节的实质是根据输入的偏差值，按比例、积分、微分的函数关系进行运算，运算结果用以控制输出。

在实际应用中，根据被控对象的特性和控制要求，可以灵活地改变PID的结构，比如：比例（P）调节、比例积分（PI）调节、比例积分微分（PID）调节。

为了充分发挥计算机的运算速度快、逻辑判断功能强等优势，进一步改善控制效果，在PID算法上作了一些改进，就产生了积分分离PID算法、不完全微分PID算法、变速积分PID算法等来满足生产过程提出的各种要求。

积分控制的作用是消除稳态误差，因为只要系统存在误差，积分作用就不断地积累，输出控制量以消除误差，直到偏差为零，积分作用才停止，但积分作用太强会使系统超调量加大，甚至使系统出现振荡；

微分控制与偏差的变化率有关，它可以减小超调量，克服振荡，使系统的稳定性提高，同时加快系统的动态响应速度，减小调整时间，从而改善系统的动态性能。

计算机控制系统的分类

按照功能和结构分类可以划分为数字采集与处理系统、直接数字控制系统、监督控制系统、分散控制系统和现场总控制系统。

- 数据采集与处理系统（DAS）

数据采集与处理系统的输出并不直接控制生产过程，知识对生产过程起到安全监视的作用，故又成为计算机安全监视系统是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。比如条码机、扫描仪等都是数据采集工具（系统）。。

（2）直接数字控制系统（DDC）

直接数字控制系统是利用以计算机或微处理器为基础的数字控制器取代常规模拟控制器，直接对生产过程进行闭环控制的系统。

计算机在60年代开始应用于控制领域，采用的是集中控制方式，既一台计算机直接控制一个机组或一个车间的控制系统。在这种控制系统中，计算机不但完成操作处理，还可直接根据给定值、过程变量和过程中其它的测量值，通过PID运算，实现对执行机构的控制，以使被控量达到理想的工作状态。这种控制系统即常说的直接数字控制（DDC）系统。

（3）监督控制系统

监督控制系统

监督控制系统是在DDC和操作指导控制系统基础上发展起来的。SCC计算机是根据反映生产工况的实时数据和数学模型，计算出个控制回路的最佳设定值，并对系统中的模拟控制器或数字控制器的设定值直接进行修改。

（4）分散控制系统（DCS）

分散控制系统

分散控制系统是以微处理器为核心，综合了计算机技术、控制技术、数据通信技术和CRT显示技术，这4种技术，将控制功能分散、操作管理集中的新型计算机控制系统。分散控制系统是多门类学科相互渗透、相互促进、综合发展的产物，从系统的功能角度上看，它属于多功能分级控制系统的范畴。

（5）现场总线控制系统

按照国际电工委员会IEC61158的定义：安装在制造或生产过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、双向、多点通信的数据总线称为现场总线。由现场总线与现场智能设备组成的控制系统称为现场总线控制系统FOS。把集数据通信、计算机技术、控制技术和现场智能设备为一个整体的技术称为现场总线技术。

计算机控制系统设计的基本要求

1．安全可靠

为了保证安全可靠，通常采用如下做法：

第一，选用高性能的工业控制计算机，保证在恶劣的工业环境下，系统仍能正常运行。

第二，设计可靠的控制方案，并具有各种安全保护措施，比如设计报警、事故预测、事故处理、不间断电源等。

第三，附加后备装置。对于一般的控制回路，选用手动操作作为后备；对于重要的控制回路，选用常规控制仪表作为后备。这样，一旦计算机出现故障，就把后备装置切换到控制回路中，以维持生产过程的正常运行。

2．操作维护方便

操作方便体现在控制设备投入运行后，应当使系统便于掌握、操作简便，显示画面直观形象。既要体现操作的先进性，又要兼顾原有的操作习惯。在硬件配置方面系统的控制开关不能太多，操作顺序要简单；软件方面，应尽可能采用汇编语言，并配有高级语言，以便于用户掌握。

维护方便体现在易于查找故障，易于排除故障。硬件方面，应尽可能采用标准的功能模块化产品，便于更换故障模板。软件方面，应配置诊断程序，一旦故障发生，通过程序来查找故障发生的部位，从而缩短排除故障的时间。

3．实时性强

所谓实时性，就是计算机系统对内部和外部时间能够及时地响应，并作出相应的处理，不丢失信息，不延误操作。

4．通用性好、便于扩充

在系统设计时，要考虑以下三点：

第一，硬件设计应标准化，采用标准总线结构并配置各种通用的功能模板，以便于进行功能扩充时，只需要增加功能模板即可。

第二，软件设计时采用标准模块结构，用户使用时不需要二次开发，只需按照要求选择各种功能模块即可。

第三，在系统设计时，各个设计指标留有一定的余量，便于扩充。

5．经济效益高

计算机控制系统在满足系统基本要求的前提下，还应该带来高的经济效益，要有市场竞争意识。所以在系统设计中要考虑以下三个方面：

一是提高系统的性能价格比；

二是尽可能缩短设计周期；

三是降低投入产出比。

计算机的发展

自从1971年美国Intel公司生产出世界上第一台微处理器Intel 4004以来，微处理器的性能和集成度几乎每两年就提高一倍，而价格却大幅度下降。在随后30多年的时间里，微型计算机经历了4位机、8位机、16位机、32位机几个大的发展阶段，目前64位机也已经问世。微型计算机的出现，在科学技术上引起了一场深刻的变革。计算机控制技术的发展日新月异，作为现代从事工业控制和智能仪表研究、开发及使用的技术人员，必须不断学习，加快知识更新的速度，才能适应社会的需要，才能在工业控制领域里继续邀游。所以学好这门课程将会给自己提供更多的发展机会，这门课程也将带领我们走进一个崭新的时代。

随着现场总线控制系统FCS在火电机组控制中逐步推广和应用，DCS中基本控制单元的控制功能逐渐下移FCS，使控制功能分散的更彻底，再加上FCS的开放性、通信双向性、全数字化和信息处理现场化的优点，进一步提高了计算机控制系统的可靠性和控制的实时性，代表了机组综合自动化发展的方向。

参考文献

1.于海生   《计算机控制技术》             机械工业出版社，2000

2.顾德英 罗云林 《计算机控制技术 (第2版)》       科学出版社，2001

4.吴中俊      《可编程序控制器原理及应用》         机械工业出版社，2003
5.丁斗章      《变频调速技术与系统应用》           机械工业出版社，2005
6.杨天怡，黄勤 《微型计算机控制技术》              重庆大学出版社， 1996