污水处理技术篇：活性污泥PK人工湿地

我国现阶段，污水排放量大幅增加，污水水质大不相同，导致污水处理技术需求多样化，出现了多种污水处理技术共存的现象，而且没有哪一种污水处理技术能够满足所有污水处理需求，每种污水处理技术都有其优势，应用在不同污水处理阶段。前期向大家介绍了传统沉淀技术和絮凝沉淀技术，今天小编为大家介绍污水生物处理技术：活性污泥技术和人工湿地技术。

活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称。微生物群体主要包括细菌，原生动物和藻类等。

人工湿地技术是为处理污水而人为地在有一定长宽比和底面坡度的洼地上用土壤和填料（如砾石等）混合组成填料床，使污水在床体的填料缝隙中流动或在床体表面流动，并在床体表面种植具有性能好，成活率高，抗水性强，生长周期长，美观及具有经济价值的水生植物（如芦苇，蒲草等）形成一个独特的动植物生态体系。