LED路灯主要技术指标：

LED路灯输入电压：100-240V，50/60HZ

LED路灯LED结温：＜63℃

LED路灯工作环境温度：一20℃～+50℃

LED路灯功率因数 ＞0.95；防护等级：灯具IP65；电器IP67；电流：0.48A；

LED光源：＞100lm/W；灯具效率＞88%；色温：5500～6000K；相对湿度：10%-90%

LED路灯显色性：Ra＞75％；总谐波失真：＜15％；抗风速：42M/S；配光曲线：蝙蝠翼形：灯具寿命：＞50000h

LED路灯 LED路灯灯头 扬州市邗江国恺景观照明器材厂产品特点：

1.LED路灯采用进口LED芯片，无紫外和红外线，光效更高、更稳定；

2.LED路灯.采用专利技术的模组化设计，模组照射角度可调节，确保满足各种路面的不同照明要求；

3. LED路灯各模组为独立的散热器，无热导效应，便于维护；

4. LED路灯采用高导热性LED封装专利技术有效降低灯具热阻，芯片结温控制在63度以下，确保灯具芯片寿命达50000小时以上；

5LED路灯.应用史福特三腔体散热专利技术，不仅使得光源腔温度有效散发，电器的温度也能有效散发。

6LED路灯.专利技术的防紫外线整体透镜使得灯具光效更高；

7. LED路灯灯具外型经专业美学设计，简洁、大方、时尚。

太阳能路灯主要技术指标：

（1）太阳能路灯的太阳能电池板：单晶或多晶硅、15-200wp；

（2）太阳能路灯控制器：太阳能路灯专用智能控制器；

（3）太阳能路灯蓄电池：DC12V、24V，铅酸蓄电池或者是胶体蓄电池，免维护。

（4）太阳能路灯光源类型：大功率LED一体灯头；

（5）太阳能路灯光源功率：5-100W；

（6）太阳能路灯灯杆材质：钢质结构、热镀锌喷塑处理；

（7）太阳能路灯高        度：2-8m；

（8）太阳能路灯工作时间：8－12小时，3-4个阴雨天（不同日照数时地区有差异）；

（9）太阳能路灯工作温度：-35℃－65℃；

以上资料由 扬州市邗江国恺景观照明器材厂 提供