电力行业信息化用刀片实现服务器整合

北极星电力网新闻中心  2011-5-12 15:45:36

电力行业是关系着民生的基础行业，和金融、铁路、医疗、税务等行业类似，随着信息化的快速发展，而今信息化在电力行业中扮演的角色也日趋重要。电力信息化起步较早，在上世纪六七十年代已经开始，从最初的生产过程自动控制，到综合管理信息系统，电力信息化随着信息技术的进步不断发生着变化，也在不断完善和细化。

电力行业信息化不断细化

随着信息化的发展，与电力相关的IT领域可以细化为以下诸多方面：

一.电网调度自动化系统。

电力系统自动化是指应用各种具有自动检测和控制功能的装置，通过信号系统和数据传输系统，对电力系统各元件、局部系统或全系统进行本地或异地的监视、协调、调节和控制。这其中可细分为：

1. 电网能量管理系统(EMS)

能量管理系统(EMS)是一套为电力系统控制中心提供数据采集、监视、控制和优化，以及为电力市场提供交易计划安全分析服务的计算机软硬件系统的总称。

电网调度自动化系统是确保电网安全、优质、经济地发供电，提高电网调度运行管理水平的重要手段，是电力生产自动化和管理现代化的重要基础。

到目前为止，电网能量管理系统的发展已经历经三代，第一代系统为70年代基于专用机和专用操作系统的系统，第二代系统为80年代基于通用计算机和集中式的系统，第三代系统为90年代基于RISC/UNIX的开放分布式系统，采用的是商用关系型数据库和先进的图形显示技术，EMS应用软件更加丰富和完善。

2. 配电管理系统(DMS)

配电管理系统是一个涉及供电企业运行管理、设备管理、用户服务等各个方面的计算机网络系统。以配电自动化实时环境、地理信息系统、综合性数据库系统等为基础，组成多个相对独立的应用功能子系统，包括配网自动化(DA)、配电工作管理(DWM)、故障投诉管理(TCM)、自动作图(AM)和设备管理 (FM)、负荷管理(LM)、配网分析系统(DAS)等。以实现配电网的管理自动化，优化配网运行、提高供电可靠性、为用户提供优质服务。

3. 电力市场技术支持系统

二.电力营销系统

电力营销系统是电力系统信息化的一个重要组成部分。电力营销的关键是电力技术、电力电子技术和信息技术的结合，集信息流、资金流、物流(电流)于一体。由于电力生产与销售同时进行，电力营销因此具备了开展电子商务的优势。

三.供电企业生产管理系统(MIS)/ 办公自动化系统(OA)

四.发电企业资源管理系统(ERP)/ 生产管理系统(MIS)

五.电力客户服务系统(CRM / CALL CENTER)

六.地理信息系统(GIS)

七.其它IT系统

无论是电网调度自动化系统，还是电力营销系统，或者OA，ERP，MIS等，服务器都扮演着重要的角色。由于电力行业的特殊性，对系统的稳定性、可扩展性、高可用性、安全性等有很高的要求，因此对作为网络信息系统核心的服务器有极高要求。而随着能源问题的日趋严峻，作为能源大户的电力行业对能源更加敏感，对于信息化而言，电力行业则有更高要求：充分挖掘现有资源的利用率，在控制成本的同时提升性能和效率等等。服务器的整合和绿色化对于电力行业来说势在必行。

用刀片实现服务器整合

用刀片实现服务器的整合能够带来诸多好处，首先，整合能够带来空间上的节省。随着应用不断复杂和细化，电力行业也要面对服务器蔓延，机房空间捉襟见肘的问题。相比之下，刀片服务器是一种更加集中的服务器类型，每个刀片的外形只有1U机架服务器的1/2甚至3/1大小，如今刀片机箱规格一般为7~10U，可容纳10~18个刀片模块，计算密度远远高于机架服务器。以标准42U机柜为例，如果机房供电、承重等因素允许，最大可以安装42个1U机架，而刀片服务器则可以安装60个(7U、 10刀)，如此计算，三个刀片机柜即可节省一个机柜的空间。

IBM HX5刀片服务器

再者就是成本上的节约。单个刀片的价格往往要高于同配置的机架服务器，巨大的刀片机箱也很难给人低成本的印象。的确，如果企业仅仅应用少量的刀片，那么成本相对机架反而要高。但由于刀片服务器共享电源、散热、交换、管理等模块，随着刀片数量的增加，单个刀片的成本也随之下降。据IBM测算，当数量多于6台，刀片服务器的价格优势才能体现。考虑到刀片服务器可以节省空间和人力成本，在大规模部署环境中成本的节省会更加明显。

IBM eX5架构HX5刀片服务器的问世，树立了刀片服务器的新标准。IBM eX5架构最大优势之一就是在内存方面的强大扩展能力，通过MAX5技术，eX5系统能够在不升级CPU的前提下显著扩充内存。这种技术打破了虚拟化、数据库等内存饥渴型应用的瓶颈，并且相比不得不通过升级CPU来扩充内存的方案要更加廉价。强大的内存扩展能力让IBM HX5刀片更加适合虚拟化应用，可以承载更多的虚拟机，实现更高的服务器整合率。

电力行业是传统的关键任务领域，对服务器可靠性要求非常高。在可靠性方面，基于eX5架构的IBM HX5刀片基于英特尔至强7500平台(今年4月已经升级至最新的E7平台)，至强7500和E7平台引入了移植自安腾处理器的RAS特性，让x86平台首度具备了媲美RISC系统的可靠性，成为关键任务领域新的选择。再者，IBM eX5架构引入了创新的FlexNode灵动分区技术，灵活的提供故障恢复和物理分区功能，使系统能够根据业务需求，动态地结合或分离双节点的IBM BladeCenter HX5刀片服务器，为业务提供了冗余保护，保证系统不会完全宕机。

今年4月，新一代HX5刀片已经升级到英特尔 E7平台，对于第二代eX5刀片，IBM并不仅仅是升级了处理器，而是在内存扩展能力、I/O吞吐能力、灵动分区技术、可靠性和可用性保护等方面全面升级，让新一代eX5系统得到全面的提升。基于eX5架构的IBM HX5刀片为电力行业服务器整合带来了一个全新的应用方案。

国家电网李祥珍：物联网与智能电网用电案例

中国国际招标网 时间：2010.10.22 来源：物联中国

在第11届中国西部国际博览会开幕之际，物联中国媒体受邀参加了在成都举行的2010中国(成都)国际物联网峰会。物联中国媒体人员对大会作了全程的跟踪和报道。以下是“感知技术与传感网标准化”专题论坛的现场报道。

国家电网公司信息通信公司总工程师李祥珍演讲内容：

各位来宾下午好。这个讲座演讲共三个部分：坚强智能电网，物联网与智能电网，智能用电案例。

国家电网公司大家都知道，这是一个央企，去年在评比的时候列入全世界第八位，经营的范围非常广，除了南网主要包括了云南、贵州、海南。电网公司的员工超过了 150万，接近2万亿的资产规模。国网信息通信有限公司是国家电网公司的全资子公司，现在有8个子公司在参与一些支撑工作，所以，近两年人员发展很快，超过了3000多人。坚强智能电网大家也听到了，很多的概念，主要是三个化：信息化、自动化、互动化。通过物联网发展以后，我们促进三流融合，三流：电力流、信息流、业务流。一体化融合的坚强可靠、经济高效、情节环保、透明开放。

央企可以喊的口号，123458，我们提出了 123456基本的框架。“一个目标”坚强智能电网。三个阶段，主要是三个，09到2010年已经基本结束了，规划试点阶段。第二个阶段，2011年，从明天开始到2015年我们要全面建设阶段，大量投资，大量建设，所以，大家可以关注一下。第三个阶段，2016年-2020年，完善提升阶段。四个体系，通过完善、运用，要建立国家电网公司，电网基础体系、技术支撑体系，智能应用体系，标准规范体系。通过体系建设，通过各种试点，有五个内涵：坚强可靠、经济高效、情节环保、透明开放、友好互动。我以三个运用为例，阐明一下未来的需求。通过了三个运用，你们可以看到我们中国电网运用的规模。新建46座 106V以上的电站，要在23个城市，包括了北京、上海、大连、银川、厦门开始城市试点的工作，要在近年底全国的用电达到3000用户。要建成6209个充电站。另外，国家下面的各个企业，要加强战略协议，起到了重大的作用。第二个阶段，2011-2015年，应用达到600-700亿的产值。充电站要完成1700个，充电桩300万个。要完成9000个充电站，2000万个充电桩的建设。管制、导航等一系列就形成了。

第一阶段我们部署了两批比较好的试点。涉及到综合类的发电、配电等等。上海世博园投了近10个亿进行示范。在江北建设了第一个联合示范，也推动了常规电厂的发电工程。

包括了大规模的风电预测，巡检，包括了电力光纤落户，包括了智能楼宇、智能家居等，这个跟物联网比较相关的。最近我们也在部署新的物联网运用项目，包括了电动汽车的运用，包括了各个环节。我们也在探讨云计算在电力方面的运用，我们也建了一个电力模拟平台，建立了一些应用，通过示范来制定标准。

智能电网标准化建设。从07年开始大规模开始了标准化建设。涉及到综合类、发电、输电等标准化规范。

物联网在电力系统已经得到了广泛应用。国家的电力公司在2000年左右，引进了一个非常大的一个项目。包括了变电站巡检，输电线路在线检测、高压电气设备状态检测、智能家居。

电力系统自动化水平更高，运行更稳定。智能电网建设建设必然产生世界上上最大、最为智能、感知最为全面的物联网。中国的水平在世界上领先的，但是，有一些环节，在重大的技术装备需要国际上的支撑，中国的电科院也好，也在突破一些关键技术研究。

下面是智能交互设备。包括了无线图象传感器、无线温度传感器、智能插座等等，我就不多讲了。

智能电网的物联网应用需求。从发电、输电、变电、配电、用电。发电的这一块，我们风电厂设备检测。电厂的一些机组检测都有相应的工作，包括了大坝检测。

输电这一块主要是线路这块。比如说更低传输网损、更高传输效率，安全防卫、保电支撑。比如说在国庆的时候，有一个保电行为，耗费了大量人力物力。所以说，物联网成熟了以后，就可以大大减少保电行为人力物力的消耗。现在没有很好的方法，造成了大量的浪费。还有一个容量的问题，线路上要增容，我们电线的最高温度不超过70度，测温，通过了各种元器件。所以，技术方面能不能够保障是需要成熟期的。

变电这一块。智能巡检、自适应的鼓掌处理能力和快速反映，变电拉电是很头痛的事，运用物联网可以达到对它很好的检测、预警。

配电这一块。更迅速的故障反应，更可靠的电力供给，可视化现场作业管理等。还有一个问题说的就是防盗的问题。比如说把这个电线卖了，这个是停电的损失，另外就是电网的损失也很大。你可以找到电力系统的防盗问题，我想你也可以发财。一个是设备盗窃，还有一个偷电问题。所以，这两个问题是比较复杂，也需要解决，我们希望借助于物联网是不是可以解决这样的问题。

用电这一块。智能用电信息采集、智能用电、智能家庭、智能家电、信息化网络的融合，减低线损、节能减排、优化能源应用。我们应该说是瓦片式的，不是碎片式的。在未来的几年，要大力推进相关产品应用和示范点建设。提供服务支撑、网络支撑达到公共服务平台。刘总说的，建议物联网真正要发展，要打造一个智能电网新兴的公共服务平台，这个技术的推进在研究的过程中，包括了服务、产品、示范等有很大的问题，但是，我想大家可以提供一些方案。

输电线路在线检测。我们设计了16种方法，包括了湿度传感器、拉力传感器、三维加速传感器、环境温湿度传感器、风速传感器。

电力设施全方位防护及保电支撑平台。具体方案不讲了，包括了发电机组的具体监测。

在无锡的工作会议中，要提供新一代的装备和系统，这个事情出来了以后，应该会对现在巡检的模式发生一些变化。这个是比较高的地方，只能提供直升飞机巡检。

电气设备状态检测。气体传感器、超声波传感器等。

这个是变电器巡检的模式。

电力系统现场作业管理。最近的电力系统也出了一些事故，因触电死亡的人也有。一个厂家擅自更改设计，跟外面的线到一块儿了，一触电就死亡了。这个厂家我们发了通告，以后不能进入招标范围之内。有的地方是提醒了不操作，他该死吗?他非要去弄，所以要通过技术的手段来阻止这样的事情。所以，安全生产是生产的第一位，要通过技术才能得到保证。所以你们在这儿有什么好的方法，我们可以一起谈谈，解决生产安全的问题。

信息安全技术。物联网的应用怎么样才安全?这个是非常重要的。我们的专项组在国内比较大的一些单位进行了一些研究、部署。研究一些芯片、体系。

电力系统发展很快，我们超前做了一下。我们基于物联网，做了电动汽车辅助管理信息系统。实现车载电池、设备、充电站以及站内资源的优化配置、设备的全寿命管理;同时可实现充电流程、费用结算以及综合服务的全过程管理。

无锡物联网技术应用展示，邀请各位去这个地方看看。把物联网和智能电网结合，应用的模式、效果，和应用的一些大的情况，向广大的参观者做一个展示。很多党中央的领导人也关注。

讲一个新的东西，光纤复合电缆。这个是新发起。就是在普通的电缆加一个光缆。在很多的大楼里面，电信的，广电的，等等很多缆，电缆里面加一个光缆，在电缆中辐射了光缆，从去年开始，我们在全国各地开始布置。

新型公共服务基础平台，这个我刚才已经讲过了。能源和信息是社会公共服务的重要内容。要充分发挥智能电网的作用，集成物联网、互联网等先进技术，加快构建开放、高效、优质、便捷的网络服务平台，实现能源流、信息流的高度集成和综合应用，更好地适应清洁能源、电动汽车、三网融合等战略新兴产业发展的需要，为经济社会发展提供更安全、更可靠的电力保障，为人民群众提供更方便、更经济的优质服务。

中央电视台也好，都对我们进行了大量的采访。另外，在上海世博会有一个征电和用电的展示。

我们说一个口号，“智能电网、接通未来，电力光纤到户，能源信息同步。”

从去年5月份，建设了第一个示范小区。上海世博会智能用电展区。目前在全国24个城市建立了示范点。

最后借用总书记的话，构建覆盖城乡的智能、高效、系统体系。

宏电股份《物联网整体解决方案电力配网自动化EPON通信系统》

据了解，2009-2020年国家电网公司电网总投资3.45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11.1%，再加上特高压"三纵三横一环网"的建设，未来10年，我国电网将迎来建设黄金期。同时，智能电网将拉动相关上下游产业发展，到2020年智能电网带来的各项效益相对传统电网增加约1890亿元。

在配电领域，市场前景广阔。未来10年，配电领域智能化投资规模达892亿元，占智能化总投资的23.2%，到2020年，所有地级城市将全面建成配电自动化和配网调控一体化智能技术支持系统，市场前景广阔。

深圳市宏电技术股份有限公司针对这一应用前景，集公司之力，于2010年底研发制造成功电力配网自动化EPON通信系统，这一新系统将在配电网自动化，用电信息采集等领域发挥巨大作用。

下面具体介绍电力配网自动化EPON通信系统：

概述：

通信支撑是智能电网的重要组成部分，而通信接入是智能电网通信支撑的关键。由于 EPON 系统网络拓扑能够与电力配电网环形、链形结构完全吻合，能够节省光纤，能够实现站点到配电终端之间链路的 1+1 保护功能并且实现 50ms 保护切换，能够实现单纤双向高带宽业务承载，全程无源，能够完全满足智能电网坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的要求，因此EPON是智能电网通信接入的最佳技术选择，基于EPON技术组网是配电、用电、调度等环节的理想通信方式并将在智能电网中发挥重要作用。

网络拓扑图：

系统组成：

本系统主要包括三个部分：光线路终端(0LT)、光分配网(0DN)和光网络单元(0NU)。其中，OLT位于局端，ONU位于用户端，ODN由无源分光器件和光纤线路构成。

系统主要特点：

·多业务接入： OLT可提供各种广域网接口，可与上连的IP网络设备相连；可提供千兆以太网接口，并能提供IP网络二、三层的交换与路由功能。ONU提供FE、RS232、RS485等业务接口。

·业务QoS保障：EPON系统保证面向连接业务的低延时，低延时通过EPON的DBA算法和时隙划分的"低颗粒度"(TinGranularity)来保障。在EPON的上下行信道上，OLT、ONU分别建立不同业务队列来区分不同用户的服务等级。

·网络和信息安全：为保证每个ONU数据的保密性，需要在下行方向对每个ONU的数据进行加密算法；上行方向，为了保证系统的安全性，需要对MAC控制帧和OAM帧进行加密。

保护倒换：提供骨干光纤保护倒换方式和光纤全保护倒换方式。

· 运行维护管理(OAM)：在OLT和ONU之间特别定义了OAM子层，提供在线的性能监测、各种故障告警和远端故障指示、远端近端环回等功能，OAM为网络管理员提供了监控网络以及快速故障定位和错误告警的能力。

典型应用：

·配电网自动化

传统的城市配网结构及保护、运行和管理方式已经不适应电力市场发展的需求，迫切需要新的配电模式来解决这个矛盾。配电系统自动化,是利用现代电子、计算机、通信及网络技术，将配电网在线数据和离线数据、配电网和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成，构成完整的自动化系统，EPON由于使用经济而高效的结构，从而成为连接城市配电网环网柜内监测单元的最有效的通信方法，使得配电自动化系统更为先进更为高效。

图一   配电自动化

·            用电信息采集

电力用户用电信息采集系统的全面建设，可实现对所有电力用户和关口的全面覆盖，计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集，从而为智能电费结算等营销业务策略的实施提供技术基础，为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑，提升快速响应市场变化、快速反映客户需求的互动能力。作为光通信的最前沿技术，基于EPON通信接入的用电信息采集系统，满足了各级电力运营和管理部门对于只能电费结算等方面的需求、符合了智能电网的发展趋势。

图二   用电信息采集

宏电

一、企业概述

公司简介

深圳市宏电技术股份有限公司成立于1997年1月，是专业从事数据通信系统和相关软件研究与开发、销售和工程技术服务的高新技术企业，是国内最主要的M2M（Machine to Machine，机器对机器）产品与解决方案制造商；是国内领先的物联网行业应用整体解决方案提供商。早在2002年5月就在国内第一个发布了基于移动通信网络的M2M系列产品与解决方案，在电力、油田、煤矿、邮政、金融、环保、水利、交通、铁路、热力、路灯监控、税务、安防等行业得到了广泛的用。

公司为国家级高新技术企业、深圳市成长型中小工业企业500强企业、深圳市软件企业，深圳市福田区总商会企业，在武汉、南京等地分别建立了“宏电武汉物联网应用研发中心”和“南邮宏电物联网技术研发中心”，与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商建立了战略性合作伙伴关系。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，具备CMMI三级资质认证。公司多项产品获得了国家重点新产品的认定，并参与了多项国家、行业、地方标准的起草编制工作，并获得相关机构颁发的杰出贡献奖荣誉。

公司非常重视科研创新投入，目前拥有专利技术、软件著作权、软件产品登记、科技成果达四十项，研发人员工程技术人员占公司总人数一半以上，全部拥有本科以上学历，均具备丰富的通信理论知识和工程实践经验。公司作为物联网无线通信领域的骨干企业，一直紧贴物联网行业发展的脉搏，深入研究工业无线通信产品在各行各业的应用，并多次承担了多项国家、省、市级科技项目课题

经历多年的发展，宏电已经建立了完善的市场管理与产品研发管理（IPD）流程、可靠性设计与试验体系以及人力资源管理体系，通过了CMMI-3、IS09001:2008、行业资质许可等多项认证。依托敏锐的市场开拓能力、先进的管理体系与管理流程，宏电步入了可持续性快速发展的通道，2010年3月荣获“深圳市成长型中小工业企业500强”称号。

宏电公司总部设在深圳，在北京、上海、武汉、西安、成都、沈阳和泰国曼谷等地建立了办事处或办事机构，为客户提供快速、专业的技术支持与服务。基于可靠的产品、专业化的技术队伍、完善的售后服务体系，宏电产品与服务得到了客户的高度认同，宏电产品已远销全球七十多个国家和地区。

公司业务

公司主要业务涵盖工业自动化领域移动通信终端设备的制造与软件开发、金融无线支付路由器设备、山洪灾害防治监测预警系统及预警终端产品的研制与软件系统开发、车载广告、气象LED信息发布系统、无线安防视频监控系统及产品研制与系统集成、智能电网、城市轨道交通系统接入通信产品、3G行业应用嵌入式模块的研制与开发。公司产品将移动广域网络与无线局域网络、个人域网络进行无缝集成，提供从工业应用到企业办公、家庭上网和个人应用等各方面的无线通信接入业务。

发展历程

•1997年	宏电公司正式注册成立

成功开发出基于WEB的iSCADA网络管理系统

•1998年	开发出Active 2600系列DDN网络DTU, 并被认定为98年度国家级新产品

•1999年	中国高新技术成果交易组委会颁发证书奖励宏电V828会议电视设备在首届“高新技术论坛”电视会议做出的杰出贡献

•2002年	成功开发出国际、国内第一个基于GPRS网络的无线DDN系统

iSCADA (Geniustar) 通信网监控系统被认定为2002年度国家级重点新产品

•2003年	开发出CDMA 1x无线数据通信系统

•2004年	H7000 GPRS/CDMA移动数据通信系统被认定为2003年深圳市第一批高新技术项目

宏电技术开发公司被认定为深圳市高新技术企业

宏电被认定为信息产业部软件企业

•2005年	成功开拓美洲、欧洲等国际市场

•2006年	成功开发出EDGE 路由器

•2007年	成功开发出双卡路由器，提高数据传输可靠性能

2007年10月26日深圳市宏电技术股份有限公司完成股份制改造

•2008年	宏电发布第三代系列技术产品

宏电于4月1日在国内外同时发布3G系列产品

无线LED信息发布系统整体解决方案

开发出无线视频DVS系统

成功开发商用3G路由器H8950

•2009年	获得国家级高新技术企业证书

成功开发出全系列3G路由器

成功开发出基于移动网络的减灾预警系统（填补国内空白）

•2010年	成功开发出了智能电网专用EPON设备和系统

成功开发出了移动视频中心平台

成功开发出多个物联网应用成套解决方案

荣获“深圳市成长型中小工业企业500强”

1997年成立元年，公司率先国内成功推出自主品牌的基于WEB的iSCADA (Geniustar)通信网监控系统和Active 2600系列DDN网络DTU，并先后被认定为1998年度、2002年度国家级重点新产品、深圳市重点自主创新产品。2002年5月公司在国内第一个发布了基于移动通信网络的M2M（Machine to Machine，机器对机器）系列产品与解决方案，其自主研究开发的GPRS/CDMA 1x无线数据通信系统(无线DDN系统)为城市配电网络自动化系统、油田、城市管网监控系统、水文、气象监测、交通管理、煤矿安全监控、金融、证券、环保、水利、铁路等部门提供灵活、可靠的数据传输通道，是国内首先将DDN概念引入GPRS/CDMA无线通信领域并最早参与中国移动无线DDN规范制定的公司之一。

2004年始，公司又相继上市无线GPRS/CDMA/EDGE/3G无线路由器、无线 LED信息发布系统整体解决方案、H7760无线山洪灾害防治监测预警系统、无线视频DVS系统、芯片级DTU、无线3G模块等高新技术产品，使公司在 M2M领域享有盛誉并积累了丰富的行业应用经验。

特别是2009年8月以来，物联网技术与产业发展迅速，而M2M是物联网产业的重要组成部分。为此，宏电以在M2M领域市场与产品的成功为基础，向物联网产业的感知与应用层发展，率先推出了成套的物联网产品和典型应用解决方案，涵盖了传感器、物联终端、网络设备和应用平台各个层面。同时可根据用户的实际应用需求，为用户定制开发相应行业的物联网应用解决方案，提供交钥匙工程服务。

作为在中国无线通讯领域第一家提出无线数据通讯行业应用的厂家，公司立足国内市场，更放眼全球, 自2005年开拓国际市场以来产品已远销全球数十个国家和地区，成功实践了高新技术企业“走出去”战略的第一步。未来，公司将以完善的流程管理体制、依托先进的管理手段、专业化的技术队伍、完善的售后服务体系，为客户提供更加优质的产品与服务，积极迎接各种挑战，不断开拓创新，全力以赴为客户创造价值与成功，打造移动数据通信技术的国际品牌企业。

编辑本段二、企业文化

愿景：

创造智慧生活！

使命：

聚焦物联与感知，提升客户决策与掌控能力。

战略：

基于标准化、系列化的成套产品，提供定制化的总体解决方案与工程技术服务，快速响应并满足客户应用需求。

价值观：

拼搏创新、合作共赢。

经营理念：

合作、创新、专业、诚信

编辑本段三、公司优势

行业应用经验：

10年的M2M产品研发与电力、水利、气象等行业应用经验

终端在网运行经验

50万台套终端在网运行经验

专利情况

二十多项M2M数据通信与控制技术专利

实验室情况

先进的可靠性设计体系与可靠性测试实验室

专业的软件开发团队

公司建有深圳、武汉和南京研发中心，拥有一支力量较强的软件开发人员，根据客户的需求项目量身定制，拥有自主知识产权软件产品

综合信息化集成优势

多种自主研制产品和软件系统，可满足各种移动通信系统行业应用的综合技术和功能服务需要，特别是在恶劣环境下的保证无线通信链路可靠方面拥有丰富经验

专业的施工队伍与丰富的施工经验

施工队伍全部经过正规理论及工程施工培训，并经过多项工程实践的锻炼，严格依照质量管理体系的施工流程、检查流程和监督机制，不断提升每一次的施工质量和水平

优秀的售后服务

专业的售后服务队伍，完善的服务流程，给客户提供365天7*24小时的双重服务