变频空调和定频空调的区别，变频空调和定频空调作为空调调节的两个方式，在其反应的功效以及使用舒心度上有很大的区别，在现在的空调市场中，变频空调和定频空调市场畅销度来说，更受青睐的是变频空调，这是为什么呢？

变频空调和定频空调的区别是什么？

变频空调和定频空调的最大区别就是压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温，如果室内不需要大量冷热时，空调就会以低频的状态运转，智能的恒定控温，而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。

什么是变频空调？

由于变频空调通过内装变频器，随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度，从而做到合理使用能源；由于它的压缩机不会频繁开启，会使压缩机保持稳定的工作状态，这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时，这对噪音的减少和延长空调使用寿命，有相当明显的作用。同时它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度，如36GW变频的制冷量变化为360-400W，制热量变化为300-6800W，因此室内温度控制可精确到±1℃，使人体感到很舒适。

什么是定频空调？

相对于变频空调压缩机的自动化工作原理，定频空调则更加的依靠人为的作用。定频空调每次开启时都是根据用户所设定的需求来进行运转，即使室内温度达到了所设定的温度，空调也不会自动的调整制冷或是制热速度，用户必须手动的调节或是关闭空调以达到调整空调运转的目的。

“结语”这些变频与定频空调的区别就导致了在如今的市场上，人们更多的选择变频空调而非定频空调，同时从环保节能来说，变频空调也更具有节能的效果。