开关电源输出电压不稳如何解决

开关电源一般多用于小型的通信基站和没有人看守的机房，一般由脉冲宽度调制（PWM）控制IC和MOSFET构成，做为电源产品so必须配备电池管理，充放电管理，电压保护等功能。做为IDC数据机房常用产品对于电压的控制精度要求也特别的高。

如果你所使用的开关电源输出的电压不稳定，原有可能有多种因素引起，所以我们只能使用排除法来判断它出现的原因。第一种就是输入该开关电源的电压范围超过了它本身变换器维持的输出条件过高或者过低，这种情况会出现电压不稳定，你可以检查电路是否输出稳定，如果稳定那就需要调整变压器的设计了。

第二种就是某些地方保护电路被不小心触发造成，比如过压、过流等，仔细查看每个保护电路的控制节点，看看哪个地方被不小心误碰了。

还有就是控制电路的VDD文波不稳定，已经超出该开关电源的控制IC条件，这种情况你可以调整下供电电压或者选择合适的去耦电容来解决。

最后一种方法就是开关电源内部的干扰，比如电流采样，电压采样电路都会造成开关电源的输出电压不稳定。你可以检查电路布线，敏感的电路要避开干扰源。